### Изменения №1 от «06» августа 2014г.

в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора

с подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Ударников, д.9 (№ извещения 041104 -2014)

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта организатора конкурса, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

- Подпункт 3.4.1.1. пункта  3.4.1. части 3.4. статьи 3 «Подготовка заявки к участию в конкурсе»    главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации читать в новой редакции:

# «1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации;

# наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика,  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – приложить в свободной форме в виде анкеты;

# Заявка на участие в открытом конкурсе согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;

# заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

# заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента;

# выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом;

# документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

# документ, или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения)

# документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы претендента на аналогичных объектах;

# 10. штатное расписание претендента;

# информация о  составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом;

# справка из налогового органа о размере задолженности претендента по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

# сведения о соблюдении претендентом техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

# копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства");

# конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация претендента).»

- Пункт 7.1.3. части  7.1. «Срок заключения договора» статьи 7 «Заключение договора» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации читать в новой редакции:

# «7.1.3. Победитель конкурса обязан подписать такой Договор в течение десяти дней со дня его получения и представить все экземпляры Договора организатору конкурса. При этом победитель конкурса одновременно с Договором обязан представить организатору конкурса банковскую гарантию в размере, установленном в Информационной карте конкурса.

# В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса подписанного Договора с приложением банковской гарантии, подтверждающей обеспечение исполнения Договора, организатор конкурса обязан подписать Договор и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен Договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен Договор.

# Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора, если Договор им не подписан и (или) не предоставлена банковская гарантия. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Договора,  Договор заключается с претендентом, занявшим второе место.

# Заключение Договора с претендентом, занявшим второе место, осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом для заключения Договора с победителем конкурса.

# В случае отказа претендента, занявшего второе место, от заключения Договора он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса принимает решение о проведении нового конкурса в срок не позднее чем через тридцать дней со дня признания конкурса несостоявшимся.»

- Пункт 7.2.1. части  7.2. «Срок подписания победителем конкурса проекта Договора» статьи 7 «Заключение договора» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

# «7.2.1. В течение десяти дней со дня получения протокола определения победителя конкурса победитель обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора заказчику с приложением банковской гарантии, подтверждающей обеспечение исполнения Договора, в противном  случае победитель признается уклонившимся от заключения договора и Договор заключается с претендентом, занявшим второе место. При этом победитель конкурса одновременно с Договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен Информационной картой конкурса.»

- Пункт 8.1.1. части  8.1. «Общие положения» статьи 8 «Обеспечение исполнения договора» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

# «8.1.1. Претендент, с которым заключается Договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии, только в этом случае договор может быть заключен. Банковская гарантия предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.»

- Пункт 8.1.2. части  8.1. «Общие положения» статьи 8 «Обеспечение исполнения договора» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

# «8.1.2. В случае непредставления претендентом обеспечения исполнения договора, такой претендент считается уклонившимся от заключения Договора.»

- Пункт 8.1.3. части  8.1. «Общие положения» статьи 8 «Обеспечение исполнения договора» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» Конкурсной документации  считать утратившим силу

- Пункт  2.5.3. «Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации» главы 3 «Информационная карта» читать в новой редакции:

«Начало срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации  – «10» июля 2014г.

Окончание срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – «22» августа 2014г.»

- Часть 3.4. «Информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе» главы 3 «Информационная карта конкурса» читать в новой редакции:

# «1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации;

# наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика,  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – приложить в свободной форме в виде анкеты;

# Заявка на участие в открытом конкурсе согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;

# заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

# заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента;

# выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом;

# документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

# документ, или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения)

# документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы претендента на аналогичных объектах;

# штатное расписание претендента;

# информация о  составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом;

# справка из налогового органа о размере задолженности претендента по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

# сведения о соблюдении претендентом техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

# копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства");

# конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация претендента).»

- Пункт  5.1.1. «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе» главы 3 «Информационная карта конкурса» читать в новой редакции:

«28» августа 2014 года в 12-00 часов (время московское) по адресу: 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, каб. 104 (1-й этаж), Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Липецкой области.»

# Главу 5 «Техническая часть конкурсной документации» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

Техническое задание на  выполнение работ по разработке проектно сметной документации

и  выполнения СМР по капитальному ремонту  кровли (крыши) по адресу:

г.Липецк , ул. Ударников д.9

| 1 | Адрес объекта характеристики | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту кровли (крыши) в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Состав проектных работ | Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав разделов согласовать с заказчиком. |
| 4 | Требование к проведению согласований | 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. 2. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 3. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 4. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Материал и конструктивные решения кровли. | Профилированный металлический лист с порошковым покрытием RAL 3007(шоколад), толщину листа и высоту волны определить проектом, ендовы, коньки, обрамления кровли выполнить из оцинкованного листа в цвет кровли. Несущие конструкции стропил, обрешетки с частичной или полной заменой при необходимости – определить проектом. Конструктивные решения принять при проектировании в соответствии с действующими требованиями СНиП, СП, ГОСТ, ПБ РФ и другим действующим нормативным документам. Материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
| 11 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 13 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ. |
| 14 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Подрядчику необходимо согласовать конструктивные решения кровли с органами МЧС и Пожарного надзора, и предъявить заказчику акты о фактическом выполнении требований МЧС и пожарной безопасности. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СП 17.13330.2011 «Кровли». 12.1. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - демонтаж кровли из асбестоцементных листов; - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами; - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов. - смена частей водосточных труб (если они ранее имелись воронки с земли, лестниц или подмостей); - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; - ограждение кровель перилами (при необходимости); - смена изношенной обрешетки с прозорами из досок или брусков; - смена изношенных стропильных ног из бревен; - смена изношенных концов деревянных стропильных, с установкой стоек под стропильные ноги; - огнебиозащита всех деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов; - устройство продухов; - устройство слуховых окон; - установка решеток жалюзийных; -устройство конькового продуха является обязательным; - произвести ремонт дымовых труб с обрамлением металлом с полимерным покрытием в цвет кров; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 12.2. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без увеличения стоим Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Предоставляемые документы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета и Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 17 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

# Техническое задание на выполнение проектно- сметной документации и СМР

по капитальному ремонту фасадов многоквартирного жилого дома по адресу:

г.Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Наименование работ и местоположение объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования и проведения капитального ремонта | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Необходимо согласовать фасад дома с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства. Необходимо согласовать материал отделки, паспорт окраски, фасада. Подрядной организации определить объемы и состав работ, согласовать с заказчиком. В сметном расчете предусмотреть перенос на нормативное расстояние существующего газопровода расположенного на фасаде ( в случае утепления фасада) с целью обеспечения доступа при эксплуатации газопровода и соблюдение действующих нормативов РФ. Цветовое решение фасада должно быть неизменным от первоначального вида , при окраске фасада применить пастельные тона. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 2.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 3.1. Определить проектной документацией. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | 5.1. Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 6.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 7.1. Определяется с выездом на место |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 10.1. Ограждение строительной площадки. 10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ. |
| 13 | Указания о необходимости: | 11.1. Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |  |
|  | - разработки интерьеров помещений |  |
|  | - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) |  |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 12.2. Подготовка поверхности фасадов зданий состоит из следующих операций: - очистка поверхности от старых покрытий; - отбивка непрочной штукатурки; - обработка недостаточно шероховатых поверхностей; - покрытие металлической сеткой 10х10 необходимых архитектурных деталей (при наличии). 12.3. При производстве работ по оштукатуриванию и окрашиванию на объекте необходимо соблюдать следующее: - нанесение каждого последующего слоя штукатурного намёта допускается только после схватывания предыдущих слоёв; - грунтовка, шпатлёвка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 гр.С; - используемая краска должна иметь сертификат соответствия, пожарный сертификат, документы подтверждающие прохождение климатических испытаний, выданные аккредитованным испытательным центром. - произвести уборку мусора на строительной площадке. 12.4. Приёмка малярных работ производится после высыхания водных красок. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не должны быть заметны на расстоянии 1м. от поверхности. 12.5.При монтаже строительных материалов применяемых в качестве отделочных при устройстве фасада руководствоваться инструкцией по применению и монтажу завода изготовителя и действующей нормативной документации РФ. 12.6. Паспорт фасада изготавливается подрядчиком в составе ПСД и согласовывается в установленном законом порядке. 12.7. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости. 12.8. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией в составе представителей: подрядной организации, заказчика, старшего (из жильцов по дому), назначенного приказом представителя главы администрации (города, района, и т.д). |
| 15 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 16 | В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэфективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (теплоизоляционная фасадная краска, современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) Состав проектных работ | Энергоаудит многоквартирного дома проводится в 3 этапа: - сбор исходной информации, обследование ограждающих конструкций, инженерных систем МКД; - анализ полученной информации, составление отчетной документации; - регистрация энергетического паспорта в СРО и передача заказчику отчетной документации. Результатом выполнения данных видов работ многоквартирного дома является: - энергетический паспорт на каждый многоквартирный дом, зарегистрированный в СРО; - сводный отчет о проведенном энергетическом обследовании. Подрядчик обязан: 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, в том числе: Согласовать в управлении по Градостроительству и Архитектуры (отдел строительства и архитектуры муниципального образования), паспорт окраски фасада. В составе рабочей документации представить рабочие чертежи, пояснительную записку, ведомость объемов работ и спецификацию на материалы и оборудование. Предусмотреть проектом в случае износа замену входных групп: -замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, количество остекления определить расчетом. - Входные двери металлические утепленные. - Капитальный ремонт входных навесов, крылец. - Капитальный ремонт цоколя МКД и отмостки. 2. При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; 3. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); 4. Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). 5. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (состав разделов согласовать с Заказчиком). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения работ | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание  на выполнение проектно-сметной документации и выполнению

СМР  по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения по адресу:

г.Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. При проектировании водопровода применить полипропиленовые трубы. Диаметр определить расчетом. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электромонтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г. - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы; - замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры, задвижек. -Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей уполномоченных заказчик; -произвести химический и бак. анализ воды с заключением о соответствие составом воды как питьевой; -предоставить акт промывки системы водоснабжения. - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - В течении одной недели со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства, зачеканить все технологические отверстия которые связанны с производством сантехнических работ. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и меть разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3. Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком. Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации

и выполнению СМР  по капитальному ремонту систем

горячего водоснабжения по адресу: г. Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту горячего водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. При проектировании водопровода применить полипропиленовые трубы. Диаметр определить расчетом. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электромонтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г. - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы, - замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры: задвижек. -Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей уполномоченных заказчик, -произвести химический и бак. анализы воды с заключением о соответствие составом воды как питьевой. -предоставить акт промывки системы водоснабжения. - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - В течении одной недели со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства, зачеканить все технологические отверстия которые связанны с производством сантехнических работ. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и меть разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3. Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком. Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и выполнению СМР  по капитальному ремонту системы теплоснабжения по адресу:

г.Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г. - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы, - Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры: задвижек. - Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей уполномоченных заказчик, -произвести химический и бак. анализы воды с заключением о соответствие составом воды как питьевой. -предоставить акт промывки системы водоснабжения. - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - В течение одной недели со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства, зачеканить все технологические отверстия которые связанны с производством сантехнических работ. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Материалы и арматура должны быть сертифицированы в соответствие с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3. Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1.Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями Заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и выполнению СМР  по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:

г.Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. При проектировании системы водоотведения применить трубы из ПВХ. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов; - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями; - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы. - Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры: задвижек. - Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы, в присутствии уполномоченных представителей (заказчик). - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения, в колодце. - Предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы. - Все соединения трубопроводов должны быть зачеканены. - Стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору. - Не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение. - Межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями. - В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2.Материалы и арматура должны быть сертифицированы в соответствие с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3.Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком. Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3.Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

# Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и

# СМР  по капитальному ремонту внутридомовых систем электроснабжения

# в многоквартирном доме по адресу:г.Липецк , ул.Ударников д.9

| 1 | Адреса объектов характеристика | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту систем электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Состав проектных работ | Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. |
| 4 | Требование к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить подрядчиком с выездом на объект |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 9 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить подрядчиком с выездом на объект |
| 11 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях электроэнергии. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.Оборудовать места складирования согласно ПОС. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтного покрытия вокруг здания. Восстановления благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 13 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, электромонтеры и электромонтажники с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктированы, имеющие соответствующий допуск к эксплуатации и ремонту электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 14 | Порядок выполнения работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); Выполнение обследования внутридомовых инженерных системы электроснабжения и электрооборудования здания. Получение копии паспорта БТИ. Уточнение границ объема выполнения работ и согласование их с Заказчиком. Подготовка предложений по технической реализации задачи. Составление проектно-сметной документации. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирного дома. Состав проекта Электроснабжения: Раздел пояснительная записка; Раздел расчет мощности; Раздел Схема прокладки магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Спецификация материалов и т.д. |
| 15 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить протоколы замеров сопротивления изоляции и существующую рабочую (исполнительную) схему системы электроснабжения после проведения работ. |
| 16 | Требования к техническим характеристикам работ | Проектирование электроснабжения разрабатывается и согласуется на основании действующих норм и правил: Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7, 2004 г.); Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (СП 31-110-2003); Строительные нормы и правила «Жилые здания» (СНиП 2.08.01-89); Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); Санитарные правила и нормы (СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03); Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85); Свод правил по проектированию и строительству. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (ОКС 91.140.50 ОКСТУ 3402, 2004-01-01); Свод правил проектирования и монтажа электроустановок, электрообеспечения объектов жилых и общественных зданий (СП 31-110-2003); РЗМ № 225 от 27 ноября 2001 года; Ведомственные строительные нормы ВСН 59-88; Инструкция по расчёту электрических нагрузок жилых зданий (РМ-2696); Инструкция по проектированию городских электросетей (РД 34.20.185-94; СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; ГОСТ 21.101. 97. Основные требования к проектной и рабочей документации и другими действующими нормативными актами и законами в Российской Федерации. -Электроснабжение – от существующего вводно-распределительного щита здания. Предусмотреть замену от существующего вводно-распределительного щита многоквартирного дома: Замену ВРЩ; замену магистральных и подъездных сетей и устройствами защитного отключения и автоматическими выключателями для групповых сетей до квартирных электросчетчиков с подключением существующих, либо новых приобретенных собственников квартир; замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; Светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений согласно СНиПу. При разработке проектной документации обеспечить пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отключающей способности при коротком замыкании. Проектом ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. Работы будут проходить в заселенных квартирах без отселения проживающих. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 225. - СНиП 12-03-99 . Часть 13 Подготовка к производству электромонтажных работ. - СНиП 3.01.01-85, «Организация строительного производства», утв. Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. за N48. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты и паспорта качества на используемые в работе материалы; - выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства; -представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющим свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 17 | Требования по выполнению работ. | Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, санитарными нормами и правилами. Проектная организация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 18 | Предоставляемые документы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета и Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 19 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на изготовление проектно-сметной документации и

СМР по капитальному ремонту внутридомовых систем

газоснабжения в многоквартирных домах по адресу:г.Липецк , ул.Ударников д.9

|  | Наименование работ и местоположение объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту систем газоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул.Ударников д.9 год постройки – 1932 г. этажность- 2 Площадь МКД – 512,60 кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, ТУ получить ОАО «Газпром газораспределение Липецк». |
| 4 | Объём строительства | 1.Выполнить монтаж внутридомовых систем газоснабжения (без изменения технических характеристик существующего газопровода) с установкой отключающего устройства на ответвлениях от стояков. Газопровод выполнить по фасаду здания с вводом газопроводной трубы в квартиры 1 этажей, запрещается устраивать стояки газопровода на лестничных клетках; в подвалах; чердачных помещениях. В процессе монтажа рекомендуется проводить пооперационный контроль уклонов газопроводов, расстояний от стен, вертикальность стояков, расстояний между креплениями, а также исправности действия арматуры, надежности крепления труб, качества резьбовых и сварных соединений. 2.Предусмотреть защиту построенного газопровода от коррозии и механических повреждений. 3.Осуществить строительный контроль качества выполняемых работ, а именно: - входной контроль материалов, технических устройств и наличия разрешительных документов; - операционный контроль строительно-монтажных работ (сварочных работ, работ по испытанию газопроводов) - приемочный контроль, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. 4.Обеспечить бесперебойное газоснабжение всех существующих потребителей при монтаже внутридомовых систем газоснабжения. 5. По окончании работ по монтажу внутридомовых систем газоснабжения оформить: 5.1.Исполнительно-техническую документацию, а именно: - план трассы газопровода; - аксонометрическую схему: - узлы присоединений; - схему сварных стыков; 5.2.Акт приемки законченного строительством объекта с участием представителя ОАО «Газпром газораспределение Липецк и эксплуатирующей организации. 6.Предусмотреть комплекс работ по демонтажу упраздняемых внутридомовых систем газоснабжения от точки подключения к вводному газопроводу до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков. |
| 5 | Основные требования | 1.Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 2.Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и меть разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3.Строительный контроль ( строительный надзор) проводиться лицом, со стороны подрядной организации осуществляющим строительство, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 6 | Состав проектных работ | 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, в том числе: Подготовить Техническое задание и согласовать у Заказчика; Получить в управлении Градостроительству и Архитектуре(отдел строительства и архитектуры муниципального образования), архитектурно-планировочное задание на устройство надземного газопровода низкого давления по фасаду дома (при необходимости); Подрядчику совместно с представителями эксплуатационной жилищной организации , по предварительно согласованному графику, произвести осмотр всех газифицированных помещений и предполагаемых мест проведения работ по прокладке внутреннего газопровода. По результатам осмотра составить и утвердить у Заказчика: - список всех подключенных газовых приборов на момент осмотра; - список помещений, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов для установки на газопроводе изолирующих вставок (после крана на опуске к оборудованию) с целью исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов согласно п.6.4 СП 42-101-2003; - опись объемов работ (дефектную ведомость), а также список с данными о закрытых участках газопровода. Силами подрядчика и специализированной организации, по предварительно согласованному графику, выполнить внеочередную проверку вентиляционных каналов помещений кухонь и ванных комнат, в которых при реконструкции системы газоснабжения предусматривается установка газовых плит , газовых водонагревателей(газовые плиты и газовые нагреватели устанавливаются за счет жильцов по согласованию с ними). Результаты проверки отразить в Акте установленной формы. 2. В проектной документации предусмотреть: 2.1 Капитальный ремонт надземного газопровода низкого давления от ввода в здание до последнего потребителя; 2.2 Устройство временных газопроводов (при необходимости); 2.3 Установку фасонных частей для узлов учета газа в квартирах(без установки газовых индивидуальных счетчиков); 3. Предусмотреть увязку проектируемых газопроводов низкого давления с действующими газопроводами. 4. В составе рабочей документации представить рабочие чертежи, пояснительную записку, ведомость объемов работ и спецификацию подключенного оборудования. 5. При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СНиП 42-014-2003 «Газораспределительные системы»; - СНиП 2.04.08-87* «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»; - СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве»; -СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - ПБ 12-245-98 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - Иная действующая нормативная документация РФ; 6. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); 7. Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Предусмотреть при проектировании ресурсы (ГОСТ 27.002-89) внутридомовой системы газоснабжения – не менее 30 лет со дня начала эксплуатации. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ- сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). 8. В составе сметной документации предусмотреть затраты на платежи по страхованию строительных рисков (письмо Госстроя России от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7). 9. Проектную документацию разработать и оформить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами РФ в области проектирования и строительства, ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутреннее устройство. Рабочие чертежи. 10. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 7 | Требования к проведению согласований | 1.Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 8 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 9 | Сроки выполнения работ | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |