### Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, пр-кт Мира, д.26

### Номер извещения 239000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

# Внести в главу 5 Конкурсной документации «Техническая часть конкурсной документации» следующие изменения:

# 1.1. Ведомости объемов работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д.26 читать в новой редакции:

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту крыши

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк, пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
|  | Разборка ограждения кровли | 100 м парапетных решеток | 3,2 |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых листов | 100 м2 покрытия кровли | 19,88 |  |
|  | Разборка слуховых окон | шт | 7 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали конька | 100 м | 1,9 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
|  | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 7,7 |  |
|  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,24 |  |
|  | Смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 2,8 |  |
|  | Смена подкосов | 100 м | 1,2 |  |
|  | Смена затяжек | 100 м | 0,9 |  |
|  | Смена отдельных частей мауэрлата | 100 м | 0,28 |  |
|  | Смена кобылок | 1 м3 древесины в конструкции | 0,74 |  |
|  | Кладка кирпичных столбиков под мауэрлат | м3 | 0,4 |  |
|  | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 19,88 |  |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2 покрытия | 19,88 |  |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) | 100 м | 1,9 |  |
|  | Устройство слуховых окон | шт | 7 |  |
|  | Установка жалюзийных решеток | шт | 1 |  |
|  | Смена примыканий из листовой стали слуховых окон и вентиляционных шахт шириной до 0,7 м | 100 м | 0,89 |  |
|  | Смена примыканий к кирпичным стенам | 100 м | 0,64 |  |
|  | Монтаж каркаса для облицовки вентшахт | 100м | 2,43 |  |
|  | Утепление вент шахт | 100 м2 | 0,27 |  |
|  | Обшивка вент шахт профлистом | 100 м2 | 0,54 |  |
|  | Обшивка вент шахт гладким оцинкованным листом | 100 м2 | 0,27 |  |
|  | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 3,2 |  |
|  | Масляная окраска ограждения крыши | 100 м2 | 1,12 |  |
|  | Смена желобов настенных | 100 м желобов | 3,52 |  |
|  | Смена водосточных воронок | шт | 24 |  |
|  | Смена водосточных труб | 100 шт. | 2,64 |  |
|  | Смена колен водосточных труб | 100 шт. | 1,16 |  |
|  | Монтаж колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 10 шт. | 1,7 |  |
|  | Огнебиозащита деревянных конструкций | 100 м2 | 19,88 |  |
| Раздел 2. Перевозка |
|  | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1 | 1 т | 41 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 составляет  2 286 725,00 (Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт фасада. |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 31 |  |
|  | Очистка поверхности фасадов гидроструйным аппаратом гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 18,35 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,97 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 20,32 |  |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,32 |  |
|  | Ремонт штукатурки карниза | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Очистка карниза | 100 м2 | 2,04 |  |
|  | Огрунтовка карниза | 100 м2 | 2,27 |  |
|  | Шпатлевка карниза | 100 м2 | 2,27 |  |
|  | Огрунтовка карниза | 100 м2 | 2,27 |  |
|  | Окраска карниза полиакриловыми красками | 100 м2 | 2,27 |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованного фасада | 100 м2 | 0,36 |  |
|  | Очистка фасада рустованного | 100 м2 | 2,66 |  |
|  | Огрунтовка фасада рустованного | 100 м2 | 3,02 |  |
|  | Шпатлевка фасада рустованного | 100 м2 | 3,02 |  |
|  | Огрунтовка фасада рустованного | 100 м2 | 3,02 |  |
|  | Окраска фасада рустованного полиакриловая за 2 раза | 100 м2 | 3,02 |  |
| Ремонт балконов |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 |  |
|  | Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 0,75 |  |
|  | Монтаж каркаса под ограждение балкона | 100 м | 4,25 |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 1,25 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |  |
| Козырьки |
|  | Монтаж металлоконструкций козырька | т | 0,462 |  |
|  | Огрунтовка проф. трубы | 100м2 | 0,301 |  |
|  | Окраска металлоконструкций за 2 раза | 100м2 | 0,301 |  |
|  | Монтаж профлиста | 100м2 | 0,385 |  |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы) | м.п. | 8,4 | 150х150 |
|  | Устройство примыканий из листовой стали | м.п / м2 | 16,8 / 5,05 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д.26 составляет 1 764 516,00 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту фундамента

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отмостка |
|  | Устройство бетонной отмостки | м3 | 26,2 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 составляет 176 775,00 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по

утеплению фасада

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Окна |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,41 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,41 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,255 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,202 |  |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 50 мм (подоконники) | 100 м2 стяжки | 0,063 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов | 100 м2 покрытия | 0,202 |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских и подоконников | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,202 |  |
| Раздел 2. Двери |
|  | Демонтаж дверей металлических | т | 0,63 |  |
|  | Монтаж дверей металлических утепленных | т | 0,84 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз оконных откосов | 100 м2 покрытия | 0,185 |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских и подоконников | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,185 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по утеплению фасада многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк, пр-кт Мира, д.26  составляет 885 525,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по  капитальному ремонту

системы теплоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения |
| Розлив |
|  | Демонтаж воздухосборника до 1 м3 | шт | 1 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 2,48 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |  |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 2,19 |  |
|  | Установка воздухосборника ф325 | шт | 1 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,71 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,48 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,962 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,962 |  |
|  | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 3,912 |  |
|  | Изоляция трубопроводов | 10 м трубопровода | 97,3 |  |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,85 |  |
| Стояки отопления |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 3,15 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм-подвал | 100 м трубопровода | 0,77 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9,93 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |  |
|  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм -подвал | 100 м трубопровода | 0,77 |  |
|  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 9,93 |  |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 2,56 |  |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 3,11296 |  |
| Лестничная клетка |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 0,202 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,013 |  |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0,0884 | 4шт |
|  | Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,21504 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,759 |  |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 2,8 |  |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,04 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,015 |  |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,08 |  |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 210 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 0,21 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д.26 составляет 2 287 093,00 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту

системы горячего водоснабжения

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розлив |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 м+B8:D17м | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,38 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,53 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 100 м трубопровода | 1,7 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,39 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,518 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,518 |  |
|  | Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,65 |  |
|  | Изоляция трубопроводов | 10 м трубопровода | 39,3 |  |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,627 |  |
| Стояки |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 5,967 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипроленовых труб наружным диаметром 32 мм -подполье | 100 м трубопровода | 0,533 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипроленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,514 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипрпиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 3,23 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,69 |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (полотенцесушители) | 100 м трубопровода | 1,55 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (полотенцесушители) | 100 м трубопровода | 1,55 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  пр-кт Мира, д. 26 составляет 854 906,00 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шесть)рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту

системы холодного водоснабжения

многоквартирного жилого дома  по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Розлив |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм - подполье | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 40 мм-подполье | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм-подполье | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм-подполье | 100 м трубопровода | 0,56 |  |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм-подполье | 100 м трубопровода | 0,85 |  |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,05 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,332 |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,332 |  |
| Раздел 2. Стояки |
| Ниши |
| 9 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 перегородок | 1,739 |  |
| 10 | Обшивка ниш по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,739 |  |
| Стояки |
| 11 | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,96 |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм-подполье | 100 м трубопровода | 3,114 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипроленовых труб наружным диаметром 32 мм-подполье | 100 м трубопровода | 0,885 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипрпиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,539 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,69 |  |

Начальная  (максимальная)  цена  работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26 составляет 508 062,00 (Пятьсот восемь тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту системы водоотведения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт выпусков |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2,38 |  |
|  | Разборка бетонной отмостки | 1 м3 | 2,04 |  |
|  | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,19 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,19 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 3 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 17 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,46 |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2,08 |  |
| Раздел 2. Ремонт системы водоотведения |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм -подполье | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1,88 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-подполье | 100 м трубопровода | 1,88 |  |
| Стояки |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2,12 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2,12 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2,79 |  |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |  |
|  | Смена унитазов "Компакт" | шт | 67 |  |
|  | Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,85 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 составляет 622 930,00 (Шестьсот двадцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному

ремонту системы

электроснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк,  пр-кт Мира, д.26.

| № п. п. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
|  | Демонтаж кабеля | м | 2985 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 50 |  |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | м | 50 |  |
|  | Демонтаж щитков осветительных | шт | 23 |  |
|  | Демонтаж блока управления шкафного исполнения | шт | 4 |  |
|  | Установка ящика с 3-полюсным рубильником на ток до 160 А | шт | 2 |  |
|  | Установка блока управления шкафного исполнения | шт | 1 |  |
|  | Установка щитков осветительных | шт | 24 |  |
|  | Установка автоматов на ток до 25А | шт | 2 |  |
|  | Установка автоматов на ток до 100А | шт | 3 |  |
|  | Установка датчиков движения | шт | 23 |  |
|  | Установка фотореле | шт | 2 |  |
|  | Установка светильников уличных | шт | 7 |  |
|  | Установка светильников | шт | 51 |  |
|  | Установка выключателей одноклавишных | шт | 23 |  |
|  | Монтаж труб стальных диаметром до 40 мм | м | 320 |  |
|  | Затягивание 1-го провода ВВГнг 5х16 | м | 320 |  |
|  | Монтаж труб ПВХ диаметром 20 мм | м | 180 |  |
|  | Затягивание 1-го провода ВВГнг 3х2,5 | м | 180 |  |
|  | Монтаж труб ПВХ диаметром 16 мм | м | 735 |  |
|  | Затягивание 1-го провода ВВГнг 3х1,5 | м | 450 |  |
|  | Затягивание 1-го провода ПВ3 10мм2 | м | 285 |  |
|  | Разработка грунта вручную | м3 | 0,54 |  |
|  | Заземлитель вертикальный | шт | 3 |  |
|  | Заземлитель горизонтальный сечением | м | 65 |  |
|  | Обратная засыпка | м3 | 0,54 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 1 кирпич. | шт | 80 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 40 мм, толщина стен 1 кирпич. | шт | 25 |  |
|  | Заделка отверстий | м3 | 0,2 |  |
|  | Проверка наличия цепи | точка | 91 |  |
|  | Проверка сопротивления изоляции | линия | 241 |  |

Начальная  (максимальная)  цена работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 составляет 902 105,00 (Девятьсот  две тысячи сто пять) рублей 00 копеек.

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту

системы газоснабжения

многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 108 мм | 100 м трубопровода | 0,92 |  |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 3. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 4,20 |  |
| 4. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 5. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 108 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 6. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 100 м трубопровода | 1,52 |  |
| 7. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопровода | 0,92 |  |
| 8. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 3,65 |  |
| 9. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,80 |  |
| 10. | Прокладка трубопроводов водогазопроводных из стальных электросварных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1,06 |  |
| 11. | Установка шарового крана КШИ диаметром 100мм | .шт. | 1 |  |
| 12. | Установка шаровых кранов диаметром 25мм | шт. | 21 |  |
| 13. | Установка шаровых кранов диаметром 15мм | шт. | 67 |  |
| 14. | Установка термозапорных клапанов диаметром 20 мм | шт. | 0,67 |  |
| 15. | Сверление отверстий в стенах кирпичных диаметром 40мм толщина стены 500мм | шт. | 21 |  |
| 16. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 |  |
| 17. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 |  |
| 18. | Пневматическое испытание газопровода | 100 м | 7,97 |  |
| 19. | Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром до 100 мм | 1 сальник | 21 |  |

Начальная (максимальная) цена работ по капитальному ремонту системы  газоснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 составляет  819 751,00    (Восемьсот девятнадцать  тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.