|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заказчик: |
|  | «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» Генеральный директор |
|  | ________________ А.С. Козин |
|  | «_____» ______________ 2014 г. |

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Конкурсная документация

на право заключения договора с подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Газина, д. 12

Согласовано: Заместитель Генерального директора по строительству ______________ П.А. Пожидаев Начальник отдела целевых программ ______________ О.Ю. Мартыновский Начальник юридического отдела ____________________Р.В. Ганьшин Разработал: Ведущий специалист отдела целевых программ ______________ Т.А. Талицких

г. Липецк - 2014 г.

# ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

# ГЛАВА 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе (далее - конкурс), краткая информация о котором указана в Информационной карте конкурса и в извещении о проведении конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации на официальном сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в сети Интернет по адресу www.kapremont48.ru в разделе торги и закупки.

# ГЛАВА 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Законодательное регулирование.

# Настоящий конкурс проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Липецкой области от «08» октября 2013 года № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и с Постановлением администрации Липецкой области  от «19» июня 2014г. № 267 об утверждении «Порядка привлечения областным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее - Порядок).

# В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей документацией.

# Заказчик.

# Заказчик указан в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Наименование и описание объекта закупки (предмета конкурса) и условий договора.

    - Наименование объекта закупки указано в Информационной карте конкурса, описание объекта закупки содержится в Технической части конкурсной документации, условия договора установлены в Информационной карте конкурса и в проекте договора.

    - Победитель конкурса должен будет выполнить работы, являющиеся предметом договора, в месте, на условиях и в сроки, указанные в конкурсном предложении победившего Участника в соответствии с Информационной картой конкурса.

# В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, используемых или поставляемых при выполнении работ, оказании услуг по договору, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

# Начальная (максимальная) цена договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора.

# Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса.

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Информационной карте конкурса.

# Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, указан в Информационной карте конкурса.

# Источник финансирования и порядок оплаты.

# Финансирование договора, который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

# Форма, срок и порядок оплаты определяется в проекте договора, прилагаемом к конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

# Требования к участникам конкурса.

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса. Участники конкурса (претенденты) имеют право действовать как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

    - Участник конкурса (претендент) вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

      - требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

В случае, если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником конкурса, является свидетельство о членстве в саморегулируемой организации о допуске к данному виду (видам) работ, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Действие вышеуказанного документа должно распространяться на момент подачи претендентом заявки на участие в конкурсе. При этом в случае, если на момент заключения договора действие указанного документа, представленного в составе заявки на участие в конкурсе, истечет, участник конкурса, с которым заключается договор, обязан представить иной документ (например: вновь полученное свидетельство о членстве в саморегулируемой организации), подтверждающий его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

      - требованию об отсутствии у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами;

      - требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента;

      - отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1062;

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Содержание документации.

# Документация дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса, в случае любых противоречий между ними Информационная карта имеет приоритет.

# Претендент изучает конкурсную документацию, самостоятельно отслеживает изменения, дополнения к такой документации и разъяснения положений конкурсной документации.

# Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и части 2.2 настоящей документации.

# Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

# Размещение конкурсной документации осуществляется Заказчиком на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в «Липецкой газете». Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на сайте в сети Интернет  без взимания платы.

# Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении конкурса не допускается.

# После даты размещения извещения о проведении конкурса полный комплект документации может быть получен также на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица о предоставлении пакета документации на бумажном носителе.

# Для получения пакета конкурсной документации на бумажном носителе с письменным заверением копии документации любому заинтересованному лицу необходимо направить запрос по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурса, с запросом на изготовление копии документации.

# Заказчик не позднее двух рабочих дней после получения запроса передает заинтересованному лицу (его представителю) копию документации, а все возможные изменения и разъяснения к ней предоставляет по мере их принятия.

# Плата за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа.

# За предоставление конкурсной документации по заявлению любого заинтересованного лица плата не взимается.

# Язык, на котором предоставляется конкурсная документация.

# Конкурсная документация предоставляется на русском языке.

# Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления.

# Любой претендент  вправе направить в письменной форме запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации (далее - запрос), при этом претендент вправе направить не более чем три запроса.

# В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик направляет претенденту в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

# Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации указаны в Информационной карте конкурса.

# В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения размещаются Заказчиком на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

# Изменения в конкурсную документацию.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Не допускаются изменение предмета.

    - В течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений до окончания срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней. Информация о продлении срока подачи заявок размещается организатором конкурса в «Липецкой газете» и на официальном сайте в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию.

# Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

# Заказчик  не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

# Отмена конкурса.

# Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более лоту не позднее, чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# По истечении срока отмены конкурса в соответствии с пунктом 2.7.1. настоящей документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

# Извещение об отмене конкурса размещается на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения претендентов, подавших заявки, в отношении которых Заказчик обладает информацией о реквизитах (место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, иные реквизиты для осуществления связи).

# При отмене конкурса Заказчик не несет ответственность перед претендентами, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурса участникам конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

# Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника конкурса при проведении конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней с даты отмены конкурса.

# Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

# Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является российский рубль.

# ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

# Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.

# Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте по установленной форме (Приложения №№ 1, 2, 4, 5), не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на конверте указывается номер извещения о проведении конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Все листы поданной в письменной форме заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки.

# Затраты на участие в конкурсе.

# Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник конкурса. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

# Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

# Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

# Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

# Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

# Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе.

# Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

# следующие информацию и документы об участнике конкурса, подавшем заявку на участие:

# опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации;

# наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика,  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

# заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

# заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента;

# выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом;

# документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

# документ, или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения)

# документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

# штатное расписание претендента;

# информация о  составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом;

# справка из налогового органа о размере задолженности претендента по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

# сведения о соблюдении претендентом техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

# копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства");

# банковская гарантия;

# конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация претендента).

# Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте или о товаре, работе, услуге, является риском претендента, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска такого претендента к участию в конкурсе.

# В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе, такой претендент может быть отстранен Заказчиком от участия в конкурсе в любой момент до заключения договора.

# Цена договора, предлагаемая претендентом, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса.

# Претендент производит расчет цены договора в соответствии с требованиями главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» и предоставляет предложение по форме «Предложение по исполнению договора» (Приложение №5 к конкурсной документации).

# Описание претендентом поставляемого товара, в случае, если он является предметом конкурса, его функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» и по форме «Предложение по исполнению договора» (Приложение №5 к конкурсной документации).

# Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом договора. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент».

# Для Вашего удобства разработана примерная форма конкурсной заявки (Приложение №4 к конкурсной документации), а также инструкция по ее заполнению (Приложение №6 к конкурсной документации). Использование претендентом примерной формы уменьшает риск отклонения заявок участников конкурса. Указанная форма не носит обязательного характера.

# Количество конкурсных заявок от одного участника закупки.

# Претендент вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Если в Информационной карте конкурса указано, что конкурс состоит из нескольких лотов, претендент вправе подать 1 (одну) заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

# В случае проведения конкурса по двум и более лотам каждый претендент подает одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту отдельно, с указанием предложения по каждому отдельному лоту. При этом претендент вправе подать только одно предложение об условиях исполнения договора на лот.

# В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе (предложений по исполнению договора) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, предложения по исполнению договора не изменены, все заявки на участие в конкурсе (предложения по исполнению договора) такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

# ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

# Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

# Прием заявок на участие в конкурсе начинается с момента размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru и заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении  конкурса и Информационной карте конкурса.

# Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма претендента, его почтовый адрес и телефон.

# Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи претендент самостоятельно несет риск непоступления такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков.

# Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

# Претенденты имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

# Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в Информационной карте конкурса, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием регистрационного номера, даты и времени регистрации.

# Заявки, поступившие по истечении указанного в Информационной карте конкурса срока, не принимаются.

# Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок на участие в конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

# Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее в любое время до даты окончания подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку и представленные до даты окончания приема заявок, считаются ее неотъемлемой частью. При этом претендент не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.

# Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

# Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверт дополнительно маркируется словом «Изменение № __». Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

# Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей заявки.

# Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено организатором конкурса до истечения срока подачи заявок.

# Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

# Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

# Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

# Претенденты, подающие заявки, обязаны предоставить обеспечение заявки. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно предоставляться претендентом путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

# Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте конкурса. Участники вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на банковский счет, указанный в Информационной карте конкурса.

# Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банкой, или заверенная банком копия такого платежного поручения. Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

# В случае отсутствия в составе заявки на участие указанного выше платежного поручения (его копии) заявка соответствующего претендента отклоняется.

# В случае, если претендентом в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный в Информационной карте конкурса и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой претендент признается не предоставившим обеспечение заявки.

# Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

1) претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

2) победителю конкурса - в течение десяти дней со дня подписания договора при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

3) претендентам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением претендента, заявке которого присвоен второй номер, -  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола определения победителя конкурса;

4) претенденту, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора с победителем или с таким претендентом при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

# Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях:

1)     уклонение или отказ претендента заключить договор;

2)    непредставление или представление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора;

# 3)   изменение или отзыв претендентом заявки на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

# ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ в конкурсе

# Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе после наступления срока, указанного в Информационной карте конкурса в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются публично во время, в месте, которые указаны в Информационной карте конкурса.

# Претенденты или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

# Непосредственно перед вскрытием конвертов или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним претендентом.

# Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе, если такие конверты и заявки поступили уполномоченному органу до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим претендентом на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого претендента, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому претенденту.

# Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

# При вскрытии конвертов объявляется наименование претендента, место нахождения, адрес – для претендентов юридических лиц или адрес, место жительства – для претендентов индивидуальных предпринимателей. В протоколе вскрытия конвертов указываются:

# -  список членов конкурсной комиссии – участников заседания;

# - информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

# - наименование, место нахождения, адрес – для претендентов юридических лиц или адрес, место жительства для претендентов индивидуальных предпринимателей;

# -   перечень представленных с заявкой документов.

# Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и в течение двух рабочих дней с даты подписания размещается на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru.

# Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

# Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

# Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

# Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Порядка, извещению о проведении конкурса и конкурсной документации, а претендент, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к претенденту и указаны в Информационной карте конкурса.

# Процедура оценки заявок на участие в конкурсе включает:

# - проверку наличия требуемых к заявке документов, правильность их оформления;

# -  рассмотрение заявок и представленных с ними документов;

# - принятие решения о признании претендента соответствующим требованиям, установленным Порядком, извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, либо принятие решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

# Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

# - несоответствие претендента требованиям, установленным Порядком и частью 1.6. раздела 1 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации;

# - невыполнение установленных частью 3.3 и 3.1.2. раздела 3 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации и Порядком требований к заявке и (или) документам, входящим в состав заявки;

# - непредставление документов, предусмотренных частью 3.4.1. раздела 3 главы 2 «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации;

# - предоставление недостоверных сведений;

# - подача одним претендентом двух и более заявок.

# Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением значений прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается решение об отклонении такой заявки.

# В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, конкурс признается несостоявшимся.

# Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

# На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

# Победителем конкурса признается претендент, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.

# Результаты оценки заявок заносятся в протокол определения победителя конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

# Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе.

# Если по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конкурсная комиссия рассматривает указанную заявку по правилам, установленным частью 6.2. раздела 6 «Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. По итогам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе составляется и размещается на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru протокол рассмотрения единственной заявки по правилам, установленным частью 6.2. раздела 6 «Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе» главы 2 «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации.

# Признание конкурса несостоявшимся.

# Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:

# - если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе;

# - если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

# - если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого конкурсной комиссией было принято решение об отклонении всех заявок, поданных на участие в конкурсе в отношении этого лота;

# - если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого конкурсной комиссией было принято решение о признании соответствующей требованиям конкурсной документации только одной поданной заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота.

# В случае признания конкурса несостоявшимся, договор заключается:

# - с претендентом, который подал единственную заявку, если его заявка соответствует установленным требованиям;

# - с единственным претендентом, допущенным к участию в конкурсе, если его заявка соответствует установленным требованиям.

# Если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным претендентом, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса.

# Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости.

# Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости указаны в Информационной карте конкурса.

# Порядок и методика оценки заявок на участие в конкурсе.

# Процедура оценки заявок включает в себя:

# - проверку наличия требуемых к заявке документов, правильность их оформления;

# -   рассмотрение заявок и представленных с ними документов;

# - принятие решения о признании претендента соответствующим установленным Порядком требованиям либо принятие решения об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе.

# Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их величинами значимости.

# Победителем конкурса признается претендент, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

# Методика оценки заявок на участие в конкурсе указаны в Информационной карте конкурса.

# Результаты оценки заявок заносятся в протокол определения победителя конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

# В протоколе определения победителя конкурса указывается:

# -   список членов конкурсной комиссии – участников заседания;

# - наименование, место нахождения, адрес – для претендентов юридических лиц или адрес, место жительства – для претендентов индивидуальных предпринимателей;

# -  количество баллов, набранных претендентами;

# - иная информация, имеющая отношение к конкурсу.

# Итоги конкурса подводятся не позднее тридцати дней с даты окончания приема заявок.

# Протокол определения победителя конкурса размещается на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru в течение двух дней с даты подписания его членами конкурсной комиссии.

# Заключение ДОГОВОРА

# Срок заключения договора.

# Не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru протокола определения победителя конкурса Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола определения победителя конкурса и два экземпляра проекта Договора для подписания.

# Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и в заявке на участие в конкурсе, поданной претендентом, с которым заключается договор.

# Победитель конкурса обязан подписать такой Договор в течение десяти дней со дня его получения, в противном случае он признается уклонившимся от заключения договора, и Договор заключается с претендентом, занявшим второе место.  При этом договор заключается только после предоставления претендентом обеспечения исполнения договора в соответствии с установленными требованиями.

# Заключение Договора с претендентом, занявшим второе место, осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом для заключения Договора с победителем конкурса.

# В случае отказа претендента, занявшего второе место, от заключения Договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса принимает решение о проведении нового конкурса в срок не позднее чем через тридцать дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

# Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, когда конкурс признан несостоявшимся, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям законодательства и конкурсной документации;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей законодательству и конкурсной документации.

# Срок подписания победителем конкурса проекта Договора.

# В течение десяти дней со дня получения протокола определения победителя конкурса победитель обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора заказчику, в противном  случае победитель признается уклонившимся от заключения договора и Договор заключается с претендентом, занявшим второе место. При этом победитель конкурса одновременно с Договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен Информационной картой конкурса.

# Порядок заключения договора.

# Заказчик не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru протокола определения победителя конкурса, передает победителю конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

# Победитель конкурса должен подписать проект Договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в части 7.2. настоящей документации.

# В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в части 7.2. настоящей документации, не предоставил заказчику подписанный Договор, а также обеспечение исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

# При уклонении победителя конкурса от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с претендентом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

# Проект Договора в случае согласия претендента, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется заказчиком путем включения в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных этим претендентом. Проект Договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Претендент, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать Договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами Договора этот претендент обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

# Непредставление претендентом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в установленный срок, подписанных этим участником экземпляров Договора и обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого претендента от заключения договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

# В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или претендента, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного Договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, заказчик обязан подписать Договор и передать один экземпляр Договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр Договора по почте лицу, с которым заключен договор. В случае, если заказчик не совершил предусмотренные частью 7.3. настоящей документации действия, он признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении заказчика от заключения договора с победителем конкурса или претендентом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот претендент вправе обратиться в суд с иском о понуждении заказчика заключить договор и о взыскании с заказчика убытков, причиненных уклонением заказчика от заключения договора.

# Обязанность заказчика отказаться от заключения договора.

# После определения победителя конкурса заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) несоответствия претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом конкурса, и установленным в Информационной карте конкурса;

2) наличия у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами;

3) проведения процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента;

4) наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о претенденте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридическом лице;

# Права и обязанности заказчика.

# Заказчик по согласованию с поставщиком, исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения договора вправе увеличить предусмотренное договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор.

# При заключении договора заказчик по согласованию с претендентом, с которым заключается договор, вправе увеличить объем выполняемых работ на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким претендентом, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы работы не должна превышать цену единицы работы, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается договор, на объем выполняемых работ, указанное в извещении о проведении конкурса.

# При исполнении договора по соглашению сторон может быть снижена цена договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

# В договор включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

# Условия признания победителя конкурса или претендента, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонившимися от заключения договора.

# Победитель признается уклонившимся от заключения договора в случае, если победителем конкурса не исполнены требования о подписании договора и представлении всех его экземпляров заказчику в течение десяти дней с даты размещения на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru протокола определения победителя конкурса, а также при непредставлении одновременно с Договором документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен Информационной картой конкурса.

# При уклонении победителя конкурса от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с претендентом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

# Общие положения.

# Обеспечение исполнения договора предоставляется претендентами в виде банковской гарантии в составе заявки на участие  в конкурсе. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

# В случае непредставления претендентом обеспечения исполнения договора, такой претендент не допускается к участию в конкурсе.

# В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора.

# Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

# Банковская гарантия

# Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации.

# Безотзывная банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

# Срок действия безотзывной банковской гарантии определяется до «01» февраля 2015 года (но в любом случае должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц).

# Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

# ГЛАВА 3. Информационная карта конкурса

При возникновении противоречия между положениями главы 2 «Общие условия проведения конкурса» и главы 3 «Информационная карта конкурса» применяются положения главы 3 «Информационная карта конкурса».

| Часть 1.2 | Заказчик |
| --- | --- |
| Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области Почтовый адрес: Российская Федерация, 398024, Липецкая обл., Липецк г, ул. Папина, д.19в Адрес местонахождения: Российская Федерация, 398001, Липецкая обл., Липецк г, ул. Советская, д.3 Телефон: 8(4742) 555-717 Факс: 8(4742) 555-717 Контактное лицо: Талицких Татьяна Анатольевна, Отрубенникова Татьяна Викторовна E-mail: konkurs1@kapremont48.ru |
| Пункт 1.3.1 | Наименование и описание объекта закупки (предмет конкурса) и условий договора |
| Открытый конкурс на право заключения договора с подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12. Требования и объем работ установлены в соответствии с проектом Договора и главой 5 «Техническая часть», которая является неотъемлемой частью Договора. |
| Пункт 1.3.2 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ. |
| Место выполнения работ: г. Липецк, ул. Газина, д. 12 Условия выполнения работ установлены в соответствии с проектом Договора и главой 5 «Техническая часть», которая является неотъемлемой частью Договора. Сроки проведения работ: 90 календарных дней с момента заключения Договора. |
| Пункт 1.4.1 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 105 026,00 руб. (Три миллиона сто пять тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек |
| Пункт 1.4.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора: указано в главе 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора». |
| Пункт 1.4.3. | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора. Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, уровень инфляции на период выполнения всех предусмотренных работ, другие обязательные платежи, необходимые для выполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору. |
| Пункт 1.5.1 | Источник финансирования |
| Финансирование договора осуществляется за счет средств государственной поддержки и взносов собственников помещений многоквартирных домов. |
| Пункт 1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |
| Оплата по договору осуществляется заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Аванс предусмотрен в размере не более 10 процентов от общей стоимости работ по Договору. |
| Часть 1.6. | Требования к претендентам |
| Претендент должен соответствовать следующим требованиям: требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; требованию об отсутствии у претендента просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами; требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении претендента; требованию об отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062. |
| Часть 2.4. | Язык, на котором предоставляется конкурсная документация |
| Конкурсная документация предоставляется на русском языке. |
| Пункт 2.5.3. | Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации |
| Начало срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – «10» июля 2014г. Окончание срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – «06» августа 2014г. |
| Часть 3.4. | Информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе |
| опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа претендента, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; заверенные претендентом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенная претендентом копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); заверенная претендентом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - претендента; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем на дату публикации извещения о проведении конкурса на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru , или ее копия, заверенная претендентом; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента; документ, или копия документа, заверенная претендентом, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения) документы или копии документов, заверенные претендентом, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; штатное расписание претендента; информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ (в т.ч. имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет) с приложением подтверждающих квалификацию и опыт работы документов (копии дипломов, трудовых книжек, заверенные претендентом; справка из налогового органа о размере задолженности претендента по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; сведения о соблюдении претендентом техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года); копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"); банковская гарантия; конкурсное предложение претендента, содержащее информацию об условиях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (цена договора, квалификация участника конкурса (приложение № 5 к конкурсной документации); реестр договоров, заключенных претендентом за период трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе (три и более договора), и документы, подтверждающие исполнение претендентом этих договоров; документы, подтверждающие квалификацию претендента. |
| Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе |
| Ежедневно, начиная с «10» июля 2014 года, с понедельника по четверг с 09.00 часов до 17.00 часов и в пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30) |
| Пункты 4.1.2., 4.1.3. | Форма заявки на участие в конкурсе |
| Конкурсная заявка представляется заказчику в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается предмет конкурса, проставляется маркировка "Оригинал", и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером. |
| Пункт 4.1.4. | Место подачи заявок на участие в конкурсе |
| 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, каб. 104 (1-й этаж). |
| Часть 4.3. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 31 050,26 (Тридцать одна тысяча пятьдесят) рублей 26 копеек. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения заявки на участие в конкурсе: Получатель: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области ИНН/КПП 4824070613/482401001 Расчетный счет 40703810135000070623 Банк получателя: Липецкое ОСБ № 8593 Сбербанка России к/счет 30101810800000000604 БИК 044206604 Назначение платежа: денежные средства в обеспечение заявки участия в конкурсе (наименование конкурса, № извещения), без НДС. |
| Пункт 5.1.1. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе |
| «12» августа 2014 года в 1000 часов (время московское) по адресу: 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, каб. 104 (1-й этаж), Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Липецкой области |
| Часть 6.1. | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе |
| Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Пункт 6.2.5. и части 6.4., 6.5. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их величины значимости, порядок и методика оценки заявок на участие в конкурсе. |
| Для определения лучших условий для исполнения договора на выполнение работ, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим двум критериям: а) цена договора: максимальное количество баллов - 60; б) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям: а) опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние три года); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года). Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 1) ранжирование заявок по критериям "Цена договора": номер 1 получает заявка с наименьше ценой договора, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения цены договора; при равенстве показателей критерия «Цена договора» меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше; 2) выставление баллов заявкам по критерию "Цена договора" в соответствии с таблицей 1; 3) выставление баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 2: в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация претендента»; 4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по двум критериям; 5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов меньший номер получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация". Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен первый порядковый номер, объявляется победителем конкурса. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора" N Критерий Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов Цена договора 60 1 60 2 55 3 50 4 45 5 40 6 35 7 30 8 25 9 20 10 15 11 10 12 5 13 и более 0 Таблица 2 Начисление штрафных баллов по критерию "Квалификация" N Критерий Максимальное количество баллов Подкритерии Показатель подкритерия (ед.) Количество штрафных баллов Квалифи-кация 30 Опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов * за последние три года) 3 и более 0 1-2 5 0 10 Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, состоящего в трудовых отношениях на постоянной основе**) 2 и более с опытом работы более 5 лет и стажем работы у участника более 2 лет 0 2 и более с опытом работы более 5 лет 5 в остальных случаях 10 Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) 0 0 1 5 2 и более 10 -------------------------------- * Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса. ** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |
| Часть 8.1 | Обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения Договора представляется в виде банковской гарантии в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора и составляет 310 502,60 (Триста десять тысяч пятьсот два) рубля 60 копеек В случае представления в составе заявке на участие в конкурсе победителем конкурса предложения о цене договора на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса при подписании Договора обязан представить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), при условии, если в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая добросовестность победителя конкурса. |

# глава 4. Образцы форм и документов,

заполняемых участником КОНКУРСА

Приложение №1

к  конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора с подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| №№ п\п | Наименование документов, входящих в состав заявки | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __-по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего листов |  |

Руководитель участника закупки

(уполномоченный представитель) 		_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

к  конкурсной документации

Образец оформления конверта с заявкой

| ЧП Иванов И.И. Москва, ул. Краснопресненская, 1 |  |
| --- | --- |
| Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12 (извещение № ______________________). |
|  | 398001, Липецк г, ул. Советская, д.3, каб. 104, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области |

В случае, если подготовленная Вами заявка с комплектом документов не умещается в один конверт (т.е. состоит из нескольких томов), допускается её предоставление в нескольких конвертах, при этом на конверте после наименования торгов и номера извещения следует указать «Конверт № 1», «Конверт № 2» и т.д.

Приложение №3

к  конкурсной документации

Запрос

на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса

________________________________________________________________________

Дата и номер извещения об открытом конкурсе:

___________________________________________.

Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации.

| № п/п | Ссылка на пункт части раздела главы конкурсной документации, требующий разъяснений | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:* ___________________________

_________________________________________________________________.

Адрес электронной почты:* __________________________________________.

Номер факса:* _____________________________________________________.

Руководитель * ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.*

* - необязательные сведения

| На бланке организации (если имеется) | Приложение №4 к конкурсной документации |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договора с подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

_________________________________ (адрес)

- Изучив конкурсную документацию на заключение договора на право заключения договора с подрядной  организацией на оказание услуг и выполнение  работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме,  расположенном по адресу: _______________________, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

_______________________________________________________________________

(наименование (для участника размещения заказа – юридического лица) или фамилия, имя, отчество (если имеется) (для участника размещения заказа – физического лица))

в лице __________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении по исполнению договора в отношении объекта закупки.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение отдельных работ, составляющих предмет открытого конкурса, работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с условиями настоящего открытого конкурса за обусловленную в нашей заявке цену договора.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что  ______________________________ ____________________________________________________________________

(наименование (для участника размещения заказа – юридического лица) или фамилия, имя, отчество (если имеется) (для участника размещения заказа – физического лица))

соответствует указанным ниже требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

- требованию об отсутствии у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами;

- требованию об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации в отношении участника;

- требованию об отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 1062.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, которое не противоречит требованию формирования равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на оказание услуг и выполнение  работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме,  расположенном по адресу: ________________________, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение десяти дней со дня получения протокола определения победителя конкурса, и в этот же срок представить все подписанные экземпляры Договора Заказчику.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________(тел.)

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________ ______________________________________________________________________ и (или) на адрес электронной почты: ________________________________________

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________________ листах.

___________________		___________________		/___________________/

(должность для участника размещения			(подпись)	           		Ф. И. О.			 заказа – юридического лица)

М.П.

(для участника размещения заказа – юридического лица)

Приложение №5

к  конкурсной документации

Предложение по исполнению договора в отношении объекта закупки

Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

| Цена договора | *Цена договора должна быть указана в рублях РФ цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью |
| --- | --- |
| Квалификация участника конкурса | Опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние три года) | (Указывается количество выполненных аналогичных проектов за последние три года и подтверждается подписанными договорами и актами выполненных работ |
|  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, состоящего в трудовых отношениях на постоянной основе) | (Указывается количество сотрудников, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет, и подтверждается соответствующими документами |
|  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | *Справка претендента о кол-ве несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года (справка из Государственной инспекции труда в Липецкой области) |

Руководитель участника конкурса 		_________________/___________________

(уполномоченный представитель) 			(подпись)                  (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 6

к  конкурсной документации

Инструкция по заполнению формы заявки на участие в конкурсе,

требования к описанию предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе

# Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи участникам конкурса при предоставлении конкурсной заявки.

# Участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе.

# При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в главе 5 «Техническая часть».

# Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае предоставления недостоверных сведений комиссия, организатор конкурса и заказчик не могут нести ответственность за события, связанные с недостоверностью сведений (отклонение заявки, незаключение договора, внесение сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и т.д.).

# При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

# Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

# В случае несоблюдения установленных организатором конкурса форм, конкурсная комиссия имеет право отклонить Вашу заявку.

# Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения в указании значений (например, указана различная цена цифрами и прописью), заявка отклоняется.

- Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Форма заявки на участие в конкурсе приведена в Приложении № 4 к конкурсной документации. Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рекомендуется приложить в последовательности согласно описи документов. Внимание: просим обратить на это особое внимание, т.к. позволит Вам еще раз проверить комплектность заявки. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, в случае, если листы не пронумерованы и не прошиты, организатор конкурса и конкурсная комиссия не несут ответственности за их утрату. Непрошитые заявки отклоняются. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и информация, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и информации.             Часто встречающаяся ошибка: неправильное подписание тома заявки. Том заявки должен быть подписан и скреплен печатью таким образом, чтобы это препятствовало его несанкционированному расшитию, т.е. место сшивания тома заявки оклеено, а подпись и печать ставятся на склейку. Будьте внимательны при сшивании тома заявки: если при этом будет повреждена целостность содержащихся внутри документов (нарушена их читаемость или повреждена нить сшивания документа нотариусом или налоговой инспекцией), комиссия может отклонить Вашу заявку.

- В соответствующем поле участниками указывается номер извещения, который должен соответствовать номеру на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru. В случае неуказания (неправильного указания) номера извещения заявка не будет рассмотрена конкурсной комиссией в связи с невозможностью ее идентификации.

- Наименование участника конкурса – Ваше наименование.

- В соответствующем поле необходимо указать должность и фамилию, имя, отчество руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени участника конкурса.

- В случае указания в конкурсной документации на товарные знаки, которые сопровождаются словами «или эквивалент», в предложениях по исполнению договора участников конкурса на участие в конкурсе не допускается использование слов «или эквивалент».

- Вся заявка независимо от количества лотов, в которых участник принял решение её подать, предоставляется с одним комплектом обязательных документов (за исключением особо оговариваемых организатором конкурса случаев, когда техническая документация должна быть представлена в нескольких экземплярах). Частичное предложение по лоту не допускается.

- К своей заявке Вы можете приложить копии технического паспорта, сертификата, инструкции по применению, графического изображения и т.п. товара. Тем не менее, такие дополнительные приложения не освобождают Вас от необходимости соблюсти установленную форму заявки. Если комиссия выявит разночтения между данными заполненной формы заявки и приложенными документами, заявка будет отклонена. Все приложения к заявке должны быть оформлены как указано ниже.

- Числовые данные должны быть представлены в европейском формате чисел. Например: если предлагается параметр со значением «двенадцать тысяч сто двадцать», то должно быть указано «12 120,00» или «12 120» или «12120» (целые от нецелых отделяются запятой, нецелые могут не указываться), но не «12.120,00» или «12.120» или 12,120.00».

- Допускается также указывать числовые данные прописью, цифровое указание сопровождать прописным, а также комбинировать. Например: «двенадцать тысяч сто двадцать см, 00 мм», «121 м 20 см». В случае, если значение параметра указано одновременно цифрами и прописью и при этом есть расхождения, комиссия отклоняет заявку (заявка содержит более одного предложения).

Участнику конкурса в своей заявке на участие в открытом конкурсе на каждую единицу товара (материалов), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к техническим характеристикам необходимо сделать их описание, а именно: конкретное предложение не допускающее двусмысленного толкования о товарах (материалах), предлагаемых к использованию при выполнении работ и указать товарный знак  (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

- Организатор конкурса не возражает против предоставления копии предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок дополнительно в электронном виде на магнитном или оптическом компьютерном диске (или по электронной почте после начала вскрытия конвертов с заявками) в формате таблицы Microsoft Excel, при этом все строки формы такого предложения должны быть сохранены. Такая копия необходима организатору конкурса для удобства обработки заявок участников конкурса и обеспечения возможности подготовки протокола вскрытия конвертов и размещения его на сайте в сети Интернет www.kapremont48.ru для Вашего ознакомления в этот же день.

- В случае отзыва заявки или внесения в нее изменений непосредственно на процедуре вскрытия конвертов, Вы должны предоставить доверенность на совершение такого действия, паспорт, удостоверяющий личность.

ГЛАВА 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

объект конкурса: определение подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Газина, д. 12

Техническое задание на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

и  выполнения СМР по капитальному ремонту  кровли по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Адрес объекта характеристики | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Состав проектных работ | Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав разделов согласовать с заказчиком. |
| 4 | Требование к проведению согласований | 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. 2. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 3. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 4. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Материал и конструктивные решения кровли. | Профилированный металлический лист с порошковым покрытием RAL 3007(шоколад), толщину листа и высоту волны определить проектом, ендовы, коньки, обрамления кровли выполнить из оцинкованного листа в цвет кровли. Несущие конструкции стропил, обрешетки с частичной или полной заменой при необходимости – определить проектом. Конструктивные решения принять при проектировании в соответствии с действующими требованиями СНиП, СП, ГОСТ, ПБ РФ и другим действующим нормативным документам. Материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
| 11 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 13 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ. |
| 14 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Подрядчику необходимо согласовать конструктивные решения кровли с органами МЧС и Пожарного надзора, и предъявить заказчику акты о фактическом выполнении требований МЧС и пожарной безопасности. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СП 17.13330.2011 «Кровли». 12.1. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - демонтаж кровли из асбестоцементных листов; - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами; - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов. - смена частей водосточных труб (если они ранее имелись воронки с земли, лестниц или подмостей); - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; - ограждение кровель перилами (при необходимости); - смена изношенной обрешетки с прозорами из досок или брусков; - смена изношенных стропильных ног из бревен; - смена изношенных концов деревянных стропильных, с установкой стоек под стропильные ноги; - огнебиозащита всех деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов; - устройство продухов; - устройство слуховых окон; - установка решеток жалюзийных; -устройство конькового продуха является обязательным; - произвести ремонт дымовых труб с обрамлением металлом с полимерным покрытием в цвет кров; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 12.2. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без увеличения стоим Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Предоставляемые документы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета и Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 17 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

# Техническое задание на выполнение проектно- сметной

# документации и СМР по капитальному ремонту фасадов

# многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Наименование работ и местоположение объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования и проведения капитального ремонта | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Необходимо согласовать фасад дома с муниципальным (районным) отделом архитектуры и строительства. Необходимо согласовать материал отделки, паспорт окраски, фасада. Подрядной организации определить объемы и состав работ, согласовать с заказчиком. В сметном расчете предусмотреть перенос на нормативное расстояние существующего газопровода расположенного на фасаде ( в случае утепления фасада) с целью обеспечения доступа при эксплуатации газопровода и соблюдение действующих нормативов РФ. На первом этаже имеется множество встоенных магазинов и офисов, В связи с этим необходимо привести фасад МКД к общему облику здания: -Оштукатурить фасад здания верхних этажей , а так же стены не имеющих штукатурки по периметру в уровне оштукатуренного основания первого этажа. -Огрунтовать ,ошпаклевать и окрасить фасад МКД в цвет колера первого этажа (магазинов,офисов) |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 2.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 3.1. Определить проектной документацией. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | 5.1. Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 6.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 7.1. Определяется с выездом на место |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 10.1. Ограждение строительной площадки. 10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ. |
| 13 | Указания о необходимости: | 11.1. Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |  |
|  | - разработки интерьеров помещений |  |
|  | - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) |  |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 12.2. Подготовка поверхности фасадов зданий состоит из следующих операций: - очистка поверхности от старых покрытий; - отбивка непрочной штукатурки; - обработка недостаточно шероховатых поверхностей; - покрытие металлической сеткой 10х10 необходимых архитектурных деталей (при наличии). 12.3. При производстве работ по оштукатуриванию и окрашиванию на объекте необходимо соблюдать следующее: - нанесение каждого последующего слоя штукатурного намёта допускается только после схватывания предыдущих слоёв; - грунтовка, шпатлёвка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 гр.С; - используемая краска должна иметь сертификат соответствия, пожарный сертификат, документы подтверждающие прохождение климатических испытаний, выданные аккредитованным испытательным центром. - произвести уборку мусора на строительной площадке. 12.4. Приёмка малярных работ производится после высыхания водных красок. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не должны быть заметны на расстоянии 1м. от поверхности. 12.5.При монтаже строительных материалов применяемых в качестве отделочных при устройстве фасада руководствоваться инструкцией по применению и монтажу завода изготовителя и действующей нормативной документации РФ. 12.6. Паспорт фасада изготавливается подрядчиком в составе ПСД и согласовывается в установленном законом порядке. 12.7. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости. 12.8. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией в составе представителей: подрядной организации, заказчика, старшего (из жильцов по дому), назначенного приказом представителя главы администрации (города, района, и т.д). |
| 15 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 16 | В проектно-сметной документации, обязательно предусмотреть мероприятия по повышению энергоэфективности многоквартирного дома с использованием энергосберегающих материалов отечественного производства (теплоизоляционная фасадная краска, современные утеплители, энергосберегающие светильники и т.д.) Состав проектных работ | Энергоаудит многоквартирного дома проводится в 3 этапа: - сбор исходной информации, обследование ограждающих конструкций, инженерных систем МКД; - анализ полученной информации, составление отчетной документации; - регистрация энергетического паспорта в СРО и передача заказчику отчетной документации. Результатом выполнения данных видов работ многоквартирного дома является: - энергетический паспорт на каждый многоквартирный дом, зарегистрированный в СРО; - сводный отчет о проведенном энергетическом обследовании. Подрядчик обязан: 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, в том числе: Согласовать в управлении по Градостроительству и Архитектуры (отдел строительства и архитектуры муниципального образования), паспорт окраски фасада. В составе рабочей документации представить рабочие чертежи, пояснительную записку, ведомость объемов работ и спецификацию на материалы и оборудование. Предусмотреть проектом в случае износа замену входных групп : -замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты , количество остекления определить расчетом. - Входные двери металлические утепленные. - Капитальный ремонт входных навесов, крылец. - Капитальный ремонт цоколя МКД и отмостки. 2. При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; 3. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); 4. Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). 5. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (состав разделов согласовать с Заказчиком). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения работ | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

# Техническое задание на выполнение проектно- сметной документации и СМР

# по капитальному ремонту техподполья, подвалов

# многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Наименование работ и местоположение объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту техподполья , подвалов в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования и проведения капитального ремонта | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 2.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 3.1. Отсутствуют |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | 5.1. Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 6.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 7.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 10.1. Ограждение строительной площадки; 10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ. |
| 13 | Указания о необходимости: | 11.1. Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |  |
|  | - разработки интерьеров помещений |  |
|  | - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) |  |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 12.1. Подготовка подвального помещения зданий состоит из следующих операций: - отбивка отслоившегося защитного слоя арматуры несущих ж\б конструкций (при необходимости усилить армированный каркас), очистка каркаса арматуры от коррозии, с последующим нанесением защитного слоя ( при необходимости), -восстановление несущих и ограждающих конструкций (при необходимости) проведения данных работ, -ремонт (замена) входных групп (при необходимости), -установка жалюзийных металлических решеток в местах продухов (при необходимости), -ремонтные работы приямков с установкой металлической сетки размером ячейки 0,5*0,5см во избежание попадания мусора и грызунов. - 12.2. При производстве работ по восстановлению несущих бетонных конструкций и укрепления металлического каркаса на объекте необходимо соблюдать следующее: - при нанесение защитного бетонного слоя, не обходимо подготовить рабочую поверхность зачистить, обеспылить, огрунтовать нанести ремонтный состав, обеспечивающий надежный защитный слой рабочей арматуры; - работы производить при среднесуточной температуре не ниже +5 гр. С ( за исключением тех случаев когда иное указанно в инструкции по строительному материалу ) ; - используемый материал должен иметь сертификат соответствия, пожарный сертификат, документы подтверждающие прохождение климатических испытаний, выданные аккредитованным испытательным центром; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 12.3. Приёмка защитно-сцепляющего слоя ж\б конструкций производится после высыхания. Поверхности после высыхания должна быть однородной без трещин при простукивания не должно происходить «бухтения». 12.4 Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости. 12.5. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией в составе представителей: подрядной организации, заказчика, старшего (из жильцов по дому), назначенного приказом представителя Управляющей компании (при необходимости). |
| 15 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. 4.Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющим свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Состав проектных работ | Подрядчик обязан: 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, в том числе: Получить типовое Техническое задание у Заказчика; 1. В составе рабочей документации представить рабочие чертежи, пояснительную записку, ведомость объемов работ и спецификацию на материалы и оборудование. 2. При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; 3. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); 4. Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав разделов согласовать с Заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения работ | С утвержденного календарного плана Заказчиком |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации

и выполнению  СМР  по капитальному ремонту систем

холодного водоснабжения по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. При проектировании водопровода применить полипропиленовые трубы. Диаметр определить расчетом. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электромонтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г. - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы; - замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры, задвижек. -Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей уполномоченных заказчик; -произвести химический и бак. анализ воды с заключением о соответствие составом воды как питьевой; -предоставить акт промывки системы водоснабжения. - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - В течении одной недели со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства, зачеканить все технологические отверстия которые связанны с производством сантехнических работ. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и меть разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3. Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком. Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и выполнению СМР  по капитальному ремонту системы теплоснабжения по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12.

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г. - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы, - Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры: задвижек. - Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей уполномоченных заказчик, -произвести химический и бак. анализы воды с заключением о соответствие составом воды как питьевой. -предоставить акт промывки системы водоснабжения. - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - В течение одной недели со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства, зачеканить все технологические отверстия которые связанны с производством сантехнических работ. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Материалы и арматура должны быть сертифицированы в соответствие с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3. Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1.Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями Заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и выполнению СМР  по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Наименование, адрес объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. При проектировании системы водоотведения применить трубы из ПВХ. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить при выезде на объект. |
| 6 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 7 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить проектом согласовать с Закзчиком |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Строительный городок снабдить биотуалетами согласно ПОС. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 12 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 13 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов; - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями; - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма). | Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85, - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы. - Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. - Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть: Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов неизолированных изолированных 15 2,5 1,5 20 3 2 25 3,5 2 32 4 2,5 40 4,5 3 50 5 3 70,80 6 4 100 6 4,5 125 7 5 150 8 6 - Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж. - Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива. - Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых. - Смену арматуры: задвижек. - Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы, в присутствии уполномоченных представителей (заказчик). - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения, в колодце. - Предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы. - Все соединения трубопроводов должны быть зачеканены. - Стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору. - Не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение. - Межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями. - В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД. 1. Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2.Материалы и арматура должны быть сертифицированы в соответствие с Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3.Представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. |
| 15 | Состав проектных работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Состав раздел согласовать с Заказчиком. Диаметр труб магистральных сетей определить расчетом при проектировании. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС). Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 16 | Требования к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования. 3.Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 17 | Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 18 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

# Техническое задание на выполнение проектно-сметной документации и СМР

# по капитальному ремонту внутридомовых систем электроснабжения в

# многоквартирном доме по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12

| 1 | Адреса объектов характеристика | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту систем электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3 | Состав проектных работ | Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. |
| 4 | Требование к проведению согласований | 1. Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 5 | Данные об особых условиях площадки и района | Особых условий нет |
| 6 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Определить подрядчиком с выездом на объект |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой) | Не требуется |
| 9 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
| 10 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Определить подрядчиком с выездом на объект |
| 11 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях электроэнергии. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.Оборудовать места складирования согласно ПОС. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтного покрытия вокруг здания. Восстановления благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 13 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, электромонтеры и электромонтажники с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктированы, имеющие соответствующий допуск к эксплуатации и ремонту электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. |
| 14 | Порядок выполнения работ | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); Выполнение обследования внутридомовых инженерных системы электроснабжения и электрооборудования здания. Получение копии паспорта БТИ. Уточнение границ объема выполнения работ и согласование их с Заказчиком. Подготовка предложений по технической реализации задачи. Составление проектно-сметной документации. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирного дома. Состав проекта Электроснабжения: Раздел пояснительная записка; Раздел расчет мощности; Раздел Схема прокладки магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Спецификация материалов и т.д. |
| 15 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) | Представить протоколы замеров сопротивления изоляции и существующую рабочую (исполнительную) схему системы электроснабжения после проведения работ. Произвести лабораторное испытания контура заземления. |
| 16 | Требования к техническим характеристикам работ | Проектирование электроснабжения разрабатывается и согласуется на основании действующих норм и правил: Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7, 2004 г.); Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (СП 31-110-2003); Строительные нормы и правила «Жилые здания» (СНиП 2.08.01-89); Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); Санитарные правила и нормы (СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03); Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85); Свод правил по проектированию и строительству. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (ОКС 91.140.50 ОКСТУ 3402, 2004-01-01); Свод правил проектирования и монтажа электроустановок, электрообеспечения объектов жилых и общественных зданий (СП 31-110-2003); РЗМ № 225 от 27 ноября 2001 года; Ведомственные строительные нормы ВСН 59-88; Инструкция по расчёту электрических нагрузок жилых зданий (РМ-2696); Инструкция по проектированию городских электросетей (РД 34.20.185-94; СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; ГОСТ 21.101. 97. Основные требования к проектной и рабочей документации и другими действующими нормативными актами и законами в Российской Федерации. -Электроснабжение – от существующего вводно-распределительного щита здания. Предусмотреть замену от существующего вводно-распределительного щита многоквартирного дома: Замену ВРЩ; замену магистральных и подъездных сетей и устройствами защитного отключения и автоматическими выключателями для групповых сетей до квартирных электросчетчиков с подключением существующих, либо новых приобретенных собственников квартир; замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; Светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений согласно СНиПу. Предусмотреть в проекте: Молниезащиту здания; Систему заземления; Систему уравнения потенциалов; Устройство защитного отключения; Учет электроэнергии мест общего пользования будет осуществляться электронным электросчетчиком; Учет электроэнергии мест общего пользования предусмотреть в ВРУ; И другие работы согласно законодательства. При разработке проектной документации обеспечить пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отключающей способности при коротком замыкании. Проектом ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. Работы будут проходить в заселенных квартирах без отселения проживающих. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: - СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985 г. N 225. - СниП 12-03-99 . Часть 13 Подготовка к производству электромонтажных работ. - СниП 3.01.01-85, «Организация строительного производства», утв. Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. за N48. Подрядчик должен: - до начала работ должен предъявить сертификаты и паспорта качества на используемые в работе материалы; - выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства; -представить существующую рабочую (исполнительную) схему системы после проведения работ. Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющим свидетельство о допуске к данным видам работ |
| 17 | Требования по выполнению работ. | Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными технологическими, санитарными нормами и правилами. Проектная организация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 18 | Предоставляемые документы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета и Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 19 | Сроки выполнения | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

Техническое задание  на изготовление проектно-сметной документации и СМ

по капитальному ремонту внутридомовых систем газоснабжения

многоквартирных домах по адресу: г. Липецк, ул. Газина, д. 12.

| Наименование работ и местоположение объекта | Изготовление проектно-сметной документации и СМР по капитальному ремонту систем газоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Липецк , ул. Газина д.12 год постройки – 1931 г. этажность- 2 Площадь МКД - 805.50 кв.м |
| --- | --- |
| Основание для проектирования | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
| 3. Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, ТУ получить ОАО «Газпром газораспределение Липецк». |
| 4.Объём строительства | 1.Выполнить монтаж внутридомовых систем газоснабжения (без изменения технических характеристик существующего газопровода) с установкой отключающего устройства на ответвлениях от стояков. Газопровод выполнить по фасаду здания с вводом газопроводной трубы в квартиры 1 этажей, запрещается устраивать стояки газопровода на лестничных клетках; в подвалах; чердачных помещениях. В процессе монтажа рекомендуется проводить пооперационный контроль уклонов газопроводов, расстояний от стен, вертикальность стояков, расстояний между креплениями, а также исправности действия арматуры, надежности крепления труб, качества резьбовых и сварных соединений. 2.Предусмотреть защиту построенного газопровода от коррозии и механических повреждений. 3.Осуществить строительный контроль качества выполняемых работ, а именно: - входной контроль материалов, технических устройств и наличия разрешительных документов; - операционный контроль строительно-монтажных работ (сварочных работ, работ по испытанию газопроводов) - приемочный контроль, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. 4.Обеспечить бесперебойное газоснабжение всех существующих потребителей при монтаже внутридомовых систем газоснабжения. 5. По окончании работ по монтажу внутридомовых систем газоснабжения оформить: 5.1.Исполнительно-техническую документацию, а именно: - план трассы газопровода; - аксонометрическую схему: - узлы присоединений; - схему сварных стыков; 5.2.Акт приемки законченного строительством объекта с участием представителя ОАО «Газпром газораспределение Липецк и эксплуатирующей организации. 6.Предусмотреть комплекс работ по демонтажу упраздняемых внутридомовых систем газоснабжения от точки подключения к вводному газопроводу до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков. |
| 5.Основные требования | 1.Монтаж внутридомовых систем выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 2.Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и меть разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. 3.Строительный контроль ( строительный надзор) проводиться лицом, со стороны подрядной организации осуществляющим строительство , имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 6.Состав проектных работ | 1. Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект, необходимых для проектирования, в том числе: Подготовить Техническое задание и согласовать у Заказчика; Получить в управлении Градостроительству и Архитектуре(отдел строительства и архитектуры муниципального образования), архитектурно-планировочное задание на устройство надземного газопровода низкого давления по фасаду дома (при необходимости); Подрядчику совместно с представителями эксплуатационной жилищной организации , по предварительно согласованному графику, произвести осмотр всех газифицированных помещений и предполагаемых мест проведения работ по прокладке внутреннего газопровода. По результатам осмотра составить и утвердить у Заказчика: - список всех подключенных газовых приборов на момент осмотра; - список помещений, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов для установки на газопроводе изолирующих вставок (после крана на опуске к оборудованию) с целью исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов согласно п.6.4 СП 42-101-2003; - опись объемов работ (дефектную ведомость), а также список с данными о закрытых участках газопровода. Силами подрядчика и специализированной организации, по предварительно согласованному графику, выполнить внеочередную проверку вентиляционных каналов помещений кухонь и ванных комнат, в которых при реконструкции системы газоснабжения предусматривается установка газовых плит , газовых водонагревателей(газовые плиты и газовые нагреватели устанавливаются за счет жильцов по согласованию с ними). Результаты проверки отразить в Акте установленной формы. 2. В проектной документации предусмотреть: 2.1 Капитальный ремонт надземного газопровода низкого давления от ввода в здание до последнего потребителя; 2.2 Устройство временных газопроводов (при необходимости); 2.3 Установку фасонных частей для узлов учета газа в квартирах(без установки газовых индивидуальных счетчиков); 3. Предусмотреть увязку проектируемых газопроводов низкого давления с действующими газопроводами. 4. В составе рабочей документации представить рабочие чертежи, пояснительную записку, ведомость объемов работ и спецификацию подключенного оборудования. 5. При выполнении проектных работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: - МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СНиП 42-014-2003 «Газораспределительные системы»; - СНиП 2.04.08-87* «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»; - СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве»; -СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - ПБ 12-245-98 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - Иная действующая нормативная документация РФ; 6. Выполнить разработку раздела «Проект организации строительства» (ПОС); 7. Выполнить разработку сметной документации с применением территориальных единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред.2009г. с изм.1) в текущем уровне цен с учётом требований: МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Предусмотреть при проектировании ресурсы (ГОСТ 27.002-89) внутридомовой системы газоснабжения – не менее 30 лет со дня начала эксплуатации. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ- сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). 8. В составе сметной документации предусмотреть затраты на платежи по страхованию строительных рисков (письмо Госстроя России от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7. 9. Проектную документацию разработать и оформить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами РФ в области проектирования и строительства, ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутреннее устройство. Рабочие чертежи. 10. Состав и содержание проектной документации оформить согласно требований «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Подрядчику осуществить строительный контроль, обученным персоналом имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ. |
| 7.Требования к проведению согласований | 1.Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. 2. По результатам согласований, внести все необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выполнить окончательные согласования 3. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается заказчиком. |
| 8.Предоставляемые материалы | 1. Предоставить проектную документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. |
| 9.Сроки выполнения работ | Согласно утвержденного Заказчиком календарного плана производства работ. |

ГЛАВА 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ «МАКСИМАЛЬНОЙ» ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на определение подрядной организацией на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Газина, д. 12

Начальная максимальная цена договора на выполнение работ определена Постановлением Администрации Липецкой области от «20» июня 2014г. № 269 «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, который может оплачиваться областным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2014 год».

| Перечень работ и услуг | Стоимость капитального ремонта, руб. |
| --- | --- |
| Ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт системы газоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: | 3 105 026,00 |
| система теплоснабжения | 523 761,00 |
| система холодного водоснабжения | 193 320,00 |
| система водоотведения | 281 925,00 |
| система электроснабжения | 202 986,00 |
| система газоснабжения | 241 650,00 |
| ремонт подвального помещения | 153 045,00 |
| ремонт крыши | 876 500,00 |
| ремонт фасада | 459 584,00 |
| утепление фасада | 117 856,00 |
| проведение энергетического обследования | 20 000,00 |
| разработка проектной документации для капитального ремонта | 34 267,00 |
| услуги по строительному контролю | 132,00 |

Приложение № 7

к  конкурсной документации

Проект договора

на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

_____________________________________

город Липецк                                                «____»___________ 201__ года

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в лице Генерального директора Козина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору)  и сметной документацией.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ определена в Приложении № 3 к Договору.

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет 90 календарных дней с момента заключения Договора и определяется календарным планом производства работ (Приложение № 2 к Договору).

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, том числе работы по изготовлению проектно-сметной документации, строительному контролю, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Договор заключен по результатам открытого конкурса по отбору подрядных организаций на оказание услуг и выполнение  работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме.

1.8. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол определения победителя конкурса № __________ от «___»____________20__ г.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. В целях обеспечения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору Подрядчиком представляется банковская гарантия.

2.2. Размер банковской гарантии  средств составляет__________________________ (_____________________________) рублей (10% от начальной (максимальной) цены).

2.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Срок действия банковской гарантии определяется Сторонами до «01» февраля 2015 года.

2.5. В случае продления срока действия Договора Подрядчик обязан соответственно увеличить срок действия банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору.

2.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

-    аванс в размере __________________ в срок до «01» ноября 2014 года.

- полную оплату выполненных работ и услуг по капитальному ремонту Заказчик производит в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, с условием, указанным в пункте 3.2. Договора.

3.2. Обязательным условием оплаты выполненных работ в целях проведения окончательного расчета с Подрядчиком за выполнение работ на объекте является Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 согласованный с органом местного самоуправления по месту нахождения объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее «____»______________201__ года

4.2. Срок окончания работ: не позднее «____»______________201__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию государственной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.  Контролировать ход выполнения работ по Договору.

5.1.2.  Определить состав рабочей комиссии.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Составить акт передачи объекта на оказание услуг и выполнение  работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме (приложение № 4 к Договору) и приступить к выполнению работ по капитальному ремонту объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании, сметной документации и иной нормативной документации, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Своевременно, но реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовать с органами местного самоуправлении.

6.1.8.	 Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.1.16. Обеспечить за свой счет подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, ведение  учета  и оплату потребленных ресурсов.

6.1.17. Не позднее начала выполнения работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте с размером страховой выплаты не менее 10% от общей стоимости работ по Договору и представить копию договора страхования Заказчику в течение 3-х дней с момента его заключения.

6.1.18. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода выполнения работ.

6.1.19. Заключить договор на оказание услуг по строительному контролю с организацией имеющей допуск СРО на строительный контроль и информировать Заказчика о заключении договора на оказание услуг по строительному контролю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения такого договора.

6.1.20. Еженедельно каждый четверг предоставлять Заказчику в электронном виде на электронную почту: stoitel@kapremont48.ru фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ и соблюдения сроков, определенных календарным планом.

6.1.21. Возместить Заказчику расходы на привлечение независимого эксперта в случае, предусмотренном пунктом 9.6. Договора.

6.1.22. Производить за свой счет все необходимые испытания, получать лабораторные заключения, иные акты и документы, необходимые для пуска сетей инженерно-технического обеспечения объекта.

6.1.23. За свой счет доставить, установить и вывести после окончания работ все необходимые временные здания, сооружения, биотуалеты исходя из нормативного расчета (ПОС).

6.1.24. За свой счет изготовить проектно-сметную документацию по перечню видов работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

6.1.25. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции по контролю за ходом выполнения работ, о чем письменно уведомляет Подрядчика в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора.

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком, о чем письменно уведомляет Заказчика в течение пяти рабочих  дней с момента заключения договора.

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.  Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.  Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и подготовить акты рабочей, государственной комиссий о приемке, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию  в количестве 5 (пяти) экземпляров в бумажном виде.

8.3. Подрядчик в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта государственной комиссией предоставляет представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  и справку по форме КС-3.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ должен быть согласован Подрядчиком с органом местного самоуправления по месту нахождения объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантийный срок по настоящему Договору устанавливается пять лет с даты подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию государственной комиссией и распространяется на результаты всех работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе на инженерные системы, оборудование, и материалы, созданные или использованные при капитальном ремонте Объекта, если более длительный срок не установлен изготовителем соответствующего материала или оборудования. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Заказчик должен в разумный срок письменно уведомить об указанных недостатках Подрядчика.

9.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

9.4. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком письменного уведомления об обнаруженных недостатках результатов работ (Объекта) Стороны составляют акт обнаружения недостатков, в котором фиксируются выявленные недостатки.

9.5.  Для составления акта обнаружения недостатков Стороны совместно или любая из Сторон вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области.

9.6. Для участия в составлении акта обнаружения недостатков, согласовании порядка и сроков из устранения Подрядчик обязан направить своего представителя. В случае уклонения  или отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт (с указанием на эти обстоятельства) на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом акт обнаружения недостатков подписывается также представителем экспертной организации или независимым экспертом в данной области. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.

9.7. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте обнаружения недостатков, за свой счет если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.8.  Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов (недостатков).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии.

10.6. В случае не оплаты Подрядчиком претензии, указанной в п.10.5. Договора, в добровольном порядке Заказчик вправе уменьшать подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).

10.7. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.8. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.9. Взыскание штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон по Договору.

10.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10   дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.2.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

13.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2014 г.

14.5. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Техническое задание;

№ 2. Календарный план производства работ;

№ 3. Стоимость по видам работ.

№ 4. Акт передачи объекта на выполнение работ по капитальному ремонту;

17.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области Юридический адрес: 398024, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Папина, дом № 19в. Фактический адрес: 398001, Липецкая обл, г. Липецк , ул. Советская, дом № 3 ОГРН 1134800000940 ИНН 4824070613, КПП 482401001 Банковские реквизиты: р/с 40703810135000070623 в Липецком ОСБ № 8593 Сбербанка России, г. Липецк, к/с 30101810800000000604, БИК 044206604 Генеральный директор ___________ А.С. Козин | ______________ (____________) |

Приложение № 1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2 к Договору

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Приложение № 3 к Договору

СТОИМОСТЬ ПО ВИДАМ РАБОТ

| № | Вид работы | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Приложение № 4 к Договору

АКТ
	передачи объекта на оказание услуг и выполнение работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:

## _______________________

## (заполняется Подрядчиком в двух экземплярах)

г. Липецк                                                                  «___»____________2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» в лице ______________________________________

_____________________________________________________________________________

и Подрядчик в лице                                                                                       составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает жилой дом №_____________________________

________строение №_____________________ по ___________________________________ (далее - объект)

для производства работ по капитальному ремонту___________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать вид ремонта)

на основании договора заказчика и подрядчика от _____ 20 __ г. №________________ и согласно проектно-сметной документации, утвержденной ___________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

На основании вышеизложенного, объект  принят Подрядчиком для последующего выполнения в нем капитального ремонта, согласно перечисленных видов работ  и подготовлен для производства в нем работ по капитальному ремонту.

Настоящий акт передачи объекта, на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома составляется в 2-х экз. по одному для каждой стороны (Подрядчик, Заказчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта Заказчиком Подрядчику на период производства работ.

«Заказчик»                                                          				          «Подрядчик»

__________ (________)							__________ (_______)